## Bid form
Załącznik nr 1 - Formularz do zapytania ofertowego / Bid form
Informacje dot. oferenta / Bidder information
Nazwa oferenta / Company name
Adres ofertenta / Company address
NIP / VAT number
Adres e-mail / e-mail
Telefon kontaktowy / mobile
Nazwa oferowanego produktu / Product name
Doświadczenie w produkcji i dostawie stacji ładowania DC [lata] / Experience in production and delivery DC charging stations [years]
Parametry techniczne / Technical parameters
Wejście AC / AC input
Rodzaj złącza / Connector type
Napięcie znamionowe [V] / Nominal voltage [V]
Częstotliwość [Hz] / Frequency [Hz]
Układ pomiarowy / Measuring system
Wbudowane zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe / Built-in overcurrent protection | FALSE
Wbudowane zabezpieczenie różnicowoprądowe typu A / Built-in residual current protection type A | FALSE
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu (THDi) [%] / Total Harmonics Distortion (THDi) [%]
Całkowite zniekształcenie harmoniczne napięcia (THDu) [%] / Total Harmonics Distortion (THDu) [%]
Rozmiar połączenia kablowego [mm2] / Cable Connection Size [mm2]
Wyjście DC - CCS / DC Output CCS
Rodzaj złącza / Connector type
Liczba złączy w Stacji Ładowania / Number of connectors per charger
Liczba złączy w satelicie / Number of connectors per satellite
Zakres napięcia wyjściowego [V] / Voltage output range [V]
Nominalna moc ładowania [kW] / Max charging power [kW]
Nominalny prąd ładowania [A] / Max charging current [A]
Poziom dynamicznego rozdziału mocy podczas ładowania (moc pojedynczego modułu mocy) [kW] / Power Granularity [kW]
Zabezpieczenie przed odwrotnym przepływem prądu / Protection against reverse current flow | FALSE
Stopień ochrony IP złącza / Plug internal protection class
Klasa palności / Flammability class
Długość kabla [m] / Cable length [m]
System CMS / CMS System | FALSE
Obudowa / Housing
Stopień ochrony IP / IP protection class
Stopień ochrony IK / IK protection class
Stopień ochrony przed korozją / Protection against corrosion level
Parametry środowiskowe / Environment parameters
Zakres temperaturowy pracy / Operating temperature range
Maksymalna wysokość robocza / Max. elevation
Dopuszczalna wilgotność podczas pracy stacji bez kondensacji / Humidity without condensation
Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu / Operation Noise Level
Interfejs użytkownika / User interface
Stopień ochrony interfejsu / IP interface protection class | FALSE
Ekran dotykowy / Touch screen | FALSE
Czytnik RFID [Tak/Nie] / RFID reader | FALSE
Obsługa terminala płatniczego / Payment terminal | FALSE
Warunki biznesowe / Business conditions
Cena jednostkowa [PLN netto]: / Price per unit [PLN]
Okres gwarancji [miesiące] / Warranty period [months]
Deklarowany termin dostawy [tygodnie] / Lead time [weeks]
Dostępność serwisu na terenie Polski [24/7; dni robocze pow. 12h na dobę; dni robocze poniżej 12h na dobę] / Service availability in Poland [24/7; working days over 12 hours a day; working days less than 12 hours a day]
Deklarowany czas reakcji na zgłoszenie serwisowe [h] / Declared response time to a service request [h]
Deklarowany czas naprawy usterki [h] /Declared repair time [h]
Deklarowany czas wykonania poważnej naprawy (liczony od daty pierwszej wizyty serwisowej) [dni] / Declared time to perform a major repair (calculated from the date of the first service visit) [days]
Liczba stacji możliwych do zmagazynowania u ofertenta przez 6 tygodni [szt.] / Number of stations that can be stored at the tenderer's for 6 weeks [pcs.]
Dokumentacja techniczna UDT [dokumentacja gotowa ; deklaracja złożenia dokuemntacji do 31.12.2024 i uzyskania zatwierdzenia do 31.01.2025] / UDT technical documentation [documentation ready; declaration of submission of documentation by December 31 2024 and obtaining approval by January 31 2025]
Dotatkowe informacje / Additional notes
Podpis Oferenta